КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
	ЧАСТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ”
	
	

	
	
	
	

	1
	Изкоп с багер с ограничена ширина по улици на транспорт
	м3
	210,4

	2
	Ръчен изкоп с ограничена ширина 0,6-1,2м и дълбочина до 2м 
	м3
	52,6

	3
	Ръчно прехвърляне на земни почви - 2 м -вертикално 
	м3
	52,6

	4
	Превоз на земни маси със самосвал на 3 км
	м3
	210,4

	5
	Пясъчна засипка   в зоната на тръбата  
	м3
	90

	6
	Транспорт на пясък със самосвал  
	м3
	90

	7
	Обратно засипване на земни почви - машинно с транспорт 
	
	

	
	210,4 - 90 - ( 227,27 х 0,8 х 0,4)
	м3
	47,7

	8
	Обратно  засипване  ръчно -
	м3
	52

	9
	Трамбоване  на земни почви с мех. трамбовка  47,7+52
	м3
	99,7

	10
	Доставка на  детекторна  лента с метална нишка 
	м
	228

	11
	Доставка на  сигнална лента
	м
	228

	12
	Направа на  бетонов опорен блок 
	бр
	1

	13
	Неплътно укрепване на изкоп с дълбочина до 2м
	м2
	80

	14
	Временна   охранителна ограда
	м2
	100

	
	Монтажни работи 
	
	

	1
	Доставка   и монтаж на тръби ПЕВП ф90/5,4 мм-1 Мра 
	
	

	2
	с хидравлично изпитване и обеззаразяване
	м
	228

	3
	Доставка   и монтаж на   СК  ф80 с охран. гарн.
	бр
	2


	4
	Доставка   и монтаж на    тройник  еднофанцов 90/90 ПЕВП
	бр
	1

	5
	Доставка   и монтаж на    редукционно жибо   ф80
	бр
	2

	6
	Доставка   и монтаж на   присъединителен фланец   ф80
	бр
	2

	7
	Доставка   и монтаж на   преход фланцов -гладък ф 90 ПЕВП
	бр
	2

	8
	Доставка   и монтаж на    фланец  глух  ф80 
	бр
	1

	9
	Доставка   и монтаж на   ПХ 70/80 - надземен
	бр
	2

	10
	Изграждане на С.В.О  ф25 
	бр
	35

	
	
	
	

	Временен  водопровод 
	
	

	1
	Доставка   и монтаж на тръби ПЕВП ф40/3 мм-1 Мра 
	м
	200

	2
	Доставка   и монтаж на тръби ПЕВП ф25/3 мм-1 Мра 
	м
	30

	3
	Доставка   и монтаж на  канелка   ф1/2" 
	бр
	25

	
	
	
	

	Пожарен хидрант -70/80  - надземен за един брой – общо 2 бр.
	
	

	Строителни  работи  
	
	

	
	Общ обем на изкопа -  2 х 1,0 х 0,7 = 1,5 м3
	
	

	1
	Машинен изкоп на отвал 
	м3
	1

	2
	Ръчен изкоп в з.п.с дъл. до 2м и шир. до 1,2  - 50%  
	м3
	0,5

	3
	Доставка на пясък
	м3
	0,3

	4
	Транспорт на пясък със самосвал
	м3
	0,3

	5
	Обратно засипване ръчно 
	м3
	1,5

	6
	Също машинно 
	м3
	1,8

	7
	Трамбоване на обратен изкоп с мех. трамбовка
	м3
	3

	Монтажни работи 
	
	

	1
	Доставка и монтаж на  ПХ  70/80  - надземен 
	бр
	1

	2
	Доставка и монтаж на СК ф80 с охр.гарн. 0,6 Мра 
	бр
	1

	3
	Доставка и монтаж на тройник  90(90) ПЕВП РN 1 Мра
	бр
	1

	4
	Доставка   и монтаж на  фланцов накрайник ф90
	бр
	1

	5
	Доставка   и монтаж на присъединителен фланец ф90 - 1Мра 
	бр
	1

	6
	Доставка и монтаж на  тръба ф90/5,2 ПЕВП, Pn 10
	м
	2

	7
	Укрепване на пожарен хидрант 
	бр
	1

	
	
	
	

	Сградно водопроводно отклонение  ф25 за един брой - общо 35 бр. 
	
	

	
	Строителни  работи  
	
	

	1
	Машинен изкоп на  отвал
	м3
	1,5

	2
	Ръчен изкоп с ограничена ширина 0,6-1,2м и дълбочина до 2м 
	м3
	1

	3
	Ръчно прехвърляне на земни почви - 2 м -вертикално 
	м3
	1

	4
	Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване 
	м3
	1

	5
	Транспорт на пясък  със самосвал 
	м3
	1

	6
	Обратно засипване на земни почви - машинно с транспорт 
	м3
	1,5

	7
	Обратно  засипване  ръчно -
	м3
	1

	8
	Трамбоване  на земни почви с мех. трамбовка  
	м3
	2

	
	Монтажни работи 
	
	

	1
	Доставка и монтаж на тръби ПЕВП  ф25 - 1 Мра
	м
	3

	2
	Доставка и монтаж на коляно ф25/1" с външна резба
	бр
	1

	3
	Доставка и монтаж преход ф25/1" с вътрешна резба  и нипел
	бр
	1

	4
	Доставка и монтаж на тротоарен СК ф3/4" с охран. гарн. 
	бр
	1

	5
	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90/3/4"
	бр
	1

	6
	Укрепване на охранителна гарнитура за СК 3/4" 
	бр
	1


	
	ЧАСТ „ПЪТНА”
	
	

	 
	
	
	

	№
	Наименование
	М-ка
	К-во

	1
	Разваляне на съществуваща бетонова настилка
	m2
	57,00

	2
	Превоз на строителни отпадъци до 5 km
	t
	16,00

	3
	Машинен изкоп за пътно легло и тротоари, багер 0,5-0,65 м3
	m3
	502,00

	4
	Ръчен изкоп за пътно легло и тротоари
	m3
	78,00

	5
	Превоз на земни маси на 5 km
	t
	1 085,00

	6
	Оформяне на пътно легло и тротоари по шаблон
	m2
	1 657,00

	7
	Доставка и полагане на основа от минералбетон 0/40
	m3
	507,00

	8
	Доставка и монтаж на улични бордюри тип А-2-2
	ml
	595,00

	9
	Превоз и полагане на пл. асфалтобетон на 35 км
	t
	349,00

	10
	Пътни тръбни стойки за пътни знаци Ф 60,3
	бр.
	16,00

	11
	Пътни знаци II-ри типоразмер от група В
	бр.
	22,00


