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Площад “Трети март “, № 32
Телефони:  Кмет 04321/33 01,23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11; Секретар 04321/33 05; Факс 04321/22 55; e-mail : ob_maglizh@mail.bg    ISO 14001, ISO 9001


Изх. № РД-09-399#30/16.09.2013
ДО УЧАСТНИЦИТЕ 
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Строително-монтажни работи за обект: 
„Създаване, реконструкция и модернизация на 
спортни центрове в община Мъглиж” 
по Договор № 24/321/01194 от 27.11.2012 г.”

         
Уважаеми участници, 

В отговор на постъпило искане за разяснeние относно обявена открита процедура с регистрационен номер 01073 – 2013 – 0005 за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Строително-монтажни работи за обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 24/321/01194 от 27.11.2012 г.”,  

По т. I. Относно: обект „Стадион” (реконструкция и рехабилитация) в УПИ I, кв. 105, с. Ягода : 

1. В КС към обекта поз. 12 и 13 е заложено: Доставка и монтаж на PVC /алуминиеви/ врати и прозорци.

Въпрос 1: Моля да представите подробна спецификация за врати и прозорци, както и изискванията по отношение на отваряемост и тип на стъклото.

Ви даваме следното разяснение:

 Прозорците са предвидени с профил РVС (цвят бял) и двоен стъклопакет отваряемост от 20-50%. Трябва да бъдат с коефициент на топлопреминаване 1,7 W/(m2.K) или по-добър. Врати PVC профил с табли от влагоустойчив материал. Или врати изпълнени от влагоустойчив MDF (ВАриант предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)
По т. II. Относнo:  обект „Център за отдих, свободно време и спорт”, в УПИ I , кв. 78, с. Тулово : 

Въпрос 1: Молим да ни предоставите вида и бройките на съоръженията, предвидени за същата.

Въпрос 2: Липсва детайл за изпълнение на подпорна стена с височина 0.60 см – моля представете ни такъв.

Ви даваме следното разяснение:


На Въпрос 1 – По този начин зададен въпросът не става ясно какво точно иска да попита Участникът, т. е за вида и бройките на съоръженията предвидени за кого…? 


На Въпрос 2 - в приложения към документацията диск (CD) с технически проекти е записан целият проект с всичките му части за всеки обект поотделно. При изпълнението на проекта е предвиден авторски надзор, който ще отговаря и дава допълнителна информация във връзка с проектните решения и изпълнението им. Оферирайте според приложената количествена сметка, без да правите корекции.

По т. III. Съгласно т. 3.3.1.2. и т. 3.3.2.2. от Указнията за участие, се изисква доказване техническите възможности на участниците , чрез представяне на списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години, съгласно Образец № 20 и препоръки в оригинал с изходящ номер за добро изпълнение. 

Въпрос 1: Моля потвърдете, че участникът ще изпълни условията по т. 3.3.1.2 и т. 3.3.2.2, ако представи копие на препоръки, заверени с печат „вярно с оригинала” и саморъчен подпис на представляващия дружеството.

Ви даваме следното разяснение:
         
Съгласно т. 3.3.1.2 и т. 3.3.2.2 от Указанията и т. 2 от раздел III.2.3) „Технически възможности”, „Изискуеми документи и информация“ от Обявлението за обществена поръчка следва: „Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Списъкът трябва да бъде придружен от препоръки за добро изпълнение издадени от предишни възложители за обектите (по т. 2), представени в оригинал с изходящ номер и задължително следва да съдържат стойността, датата и мястото на строителството, дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, както и процентът, изпълнен от Участника, когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно.

Моля спазвайте стриктно указанията дадени в обявлението за обществена поръчка. Същото е съгласувано за законосъобразност от Агенцията за обществени поръчки.

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ
Кмет на Община Мъглиж






